**فرم بازرسی درایر تبریدی(روزانه)**

**نام تجهیز: درایر تبریدی شماره ی تجهیز: یک**  **موقعیت تجهیز:کمپرسور روم**

**لوازممورد نیاز**: آچارهای عمومی **تخصص های لازم**: مسئول تاسیسات-تکنسین تاسیسات-مدیر فنی

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نام و نام خانوادگی بازرس: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | پارامترهای بازرسی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. **تولید کندانس توسط درایر** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. **سلامت شیر تخلیه کندانس** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. **کنترل دمای تبرید(-5c to 5c)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **امضا بازرس** |

توضیحات:..........................

بازرس فنی سرپرست تاسیسات مدیر فنی