**فرم بازرسی پمپ برج خنک کننده(ویژه نگهبان)**

**نام تجهیز: پمپ گردش آب مدار بسته برج خنک کننده شماره ی تجهیز: یک**  **موقعیت تجهیز:نیروگاه**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | نام ونام خانوادگی بازرس: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ساعت: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | پارامترهای بازرسی |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. دمای محیط |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. تعداد پمپ در حال کار |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. **سلامت شیرهای قبل وبعداز پمپ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. **مطابقت فشاربعدازپمپ با رنج کاری پمپ(5/4بار)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. **کنترل نشتی از اتصالات** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. **کنترل آمپرکاری پمپ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **7.سلامت فن خنک کننده ی الکتروموتور** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **8.کنترل سروصدای پمپ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **9.کنترل دمای آب** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **امضا بازرس** |

توضیحات:.........................

.

امضای نگهبان امضای مسئول انتظامات